## 3.2 REKAPITULACIJA
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3.2 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Občina Laško
INVESTITOR: |  | Mestna ulica 2, 3270 Laško
OBJEKT: |  | Infrastruktura za del stanjskega območja
KS3 Rečica-Debro v Laškem
- izvleček - območje ceste 2 od P11 do P15
- meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod
SESTAVILA: |  | Tatjana Zupančič, g.t.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, december 2019
REKAPITULACIJA: |  | NAČRT KANALIZACIJE
I. | GRADBENA DELA
I.1. | SPLOŠNO |  | 0
I.2. | METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
I.3 | Vodovod |  | 0
| SKUPAJ - GRADBENA DELA |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0

## 3.2_I.1. SPLOŠNO
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.1. | SPLOŠNO
1 | Identifikacija in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov (vodovod, plinovod, fek. in met. kanalizacija ter el. in TK omrežje…) na tangiranem območju oz. na parceli
| s sodelovanjem upravljalcev posameznega komunalnega voda. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličevanje trase kanalizacije in jaškov po situaciji in tabeli zakoličbenih točk
| - gričevnat teren | m1 | 177 |  | 0
3 | Geomehanski in hidrološki nadzor tekom gradnje, nad izvajanjem zemeljskih del, predvsem sprotno spremljanje izkopov za komunalne vode..., z vsemi potrebnimi preiskavami materiala in terena ter končnim poročilom.
| Ocena časa | ur | 18 |  | 0
4 | Razna nepredvidena dela gradbenih del (potrditev po pisnem naročilu investitorja oz. vpisu nadzorne službe v gradbeni dnevnik), ocena 5% vrednosti | kpl | 1
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 3.2_I.2. MET IN FEK KAN
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.2. | METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA
1 | Strojni izkop jarkov za kanalizacijske cevi z razširitvijo izkopa za jaške, vtočne jaške in druge objekte kanalizacije. Izkop pod kotom 60 st., v zemlji III. In IV. ktg. z odmetom ob rob izkopa, | [5 empty] | 207+180=387 m3 6x5=30m x 1,4,1,2=50,40m3 437,4 x 1,1 = 481 m3
| 90% strojnega in 10% ročnega izkopa. | m3 | 481 |  | 0
2 | Planiranje dna kanala s točnostjo +-1 cm v projektiranem vzdolžnem padcu z ročnim izkopom povprečno 0,005 m3/m | [5 empty] | 40+48=88 m2 6x5=30m x 0,8=24m2 112 x 1,1 = 123 m2
| - za kanalizacijo | m2 | 123 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev kanaliz. cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
| - deb. 15 cm | m3 | 19 |  | 0 |  | L= 60+72=132 x 0,14=18,48
4 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20, kot obbetoniranje cevi pod povoznimi površinami, pri minimalnih globinah ter pri križanju s komunalnimi napravami
| ocena | m3 | 1.9 |  | 0
5 | Dobava in polaganje kanal. PVC UK cevi (obodne togosti SN8) na pripravljeno podlago s spajanjem (oglavek z utorom, gum. tesnilo), čiščenjem površine cevi, rezanjem in vsemi pom. deli in materiali in deli
a | - PVC DN 200 meteorna kanalizacija (priključki rešetk in objektov) | m1 | 30 |  | 0
b | - PVC DN 250 meteorna kanalizacija (veja VM01) | m1 | 72 |  | 0
c | - PVC DN 200 fekalna kanalizacija (priključki objektov) | m1 | 15 |  | 0
d | - PVC DN 200 fekalna kanalizacija (veja VF01) | m1 | 60 |  | 0
6 | Izdelava kanalizacijskih jaškov iz PVC ali PE cevi z izdelanim dnom in muldo, komplet izdelavo obroča za vgradnjo pokrova ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte ter prenosi do mesta vgraditve; po potrebi ustrezno obbetonirani,
da zaradi obremenitev ne pride do posedanja jaška.
a | - jašek DN 800 gl. do 1,5 m | kos | 4 |  | 0
b | - jašek DN 1000 gl. do 2,0 m | kos | 8 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje LŽ pokrovov dim. 60cm skupaj z napravo ležišča, polaganjem v cem. malto 1:3 ter ostalimi pom. deli, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve
a | - razred D (400 kN) | kos | 10 |  | 0
b | - razred C (250 kN) | kos | 2 |  | 0
8 | Izdelava vtočnih jaškov (požiralnikov) iz betonskih cevi DN 40cm, h= 1.7 m, z rešetko 40/40 razreda obremenitve D 400, z betoniranjem dna z bet. C 16/20 ter vsemi pom. deli, napravo betona in malte, potrebnimi
| materiali in prenosi do mesta vgraditve | kos | 5 |  | 0
9 | Izdelava slepega priključka iz PVC ali PE gladke cevi na kanalizacijsko cev, pod kotom 45 st, s T-kosom 200/200mm, skupaj z vsemi pom. deli,
| potrebnimi materiali in prenosi do mesta vgraditve. | kos | 1 |  | 0
10 | Izdelava priključkov na revizijske, vtočne jaške in druge obj. kanalizacije skupaj s pripravo ležišča, zalivanjem spoja s cem. malto 1:2, napravo malte in prenosi do mesta vgraditve | kos | 39 |  | 0
11 | Pred zasipom kanalizacijskih cevi izvesti preizkus kanalizacije in jaškov na propustnost, funkcionalnost in vodotesnost; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi
| (SIST EN 1610) | m1 | 177 |  | 0
12 | Zasip kanalizacijskih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 85 |  | 0
13 | Zasip kanalizacijskih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) | m3 | 426.1 |  | 0
14 | Črpanje vode iz gradbenih jam v času gradnje. Obračun po dejanskih urah črpanja.
| Ocena | ur | 25 |  | 0
15 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za kanalizacijo na stalno deponijo;
| odd. do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 54.9 |  | 0 |  | L= 177 x 0,19=33.63
16 | Priključitev kanalizacije na obstoječ javni kanal, skupaj z vsemi gradbenimi deli (štemanje, tesnenje obstoječih stikov, obdelava spojev s cementno malto ...) skupaj z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve.
a | fekalna 1x | kos | 1 |  | 0
b | meteorna 1x | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - METEORNA IN FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## 3.2_I.3. VODOVOD
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
I. | GRADBENA DELA
I.2. | VODOVOD
1 | Strojni izkop jarkov za vodovod dol. 95m, širine 0,3m in globine 1,10m v zemlji III. In IV. ktg. z odmetom ob rob izkopa,
| 90% strojnega in 10% ročnega izkopa. | m3 | 50 |  | 0
2 | Planiranje dna kanala
| za vodovod | m2 | 28.5 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje peščene posteljice iz drobljenca (8-16 mm) za položitev vodovodnih cevi v projektiranem padcu z utrjevanjem (obračun v zbitem stanju)
| - deb. 15 cm | m3 | 10 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja nanavrtnega zasuna ZAK fi 63/34 z kolenom vgradilno garnituro in cestno kapo | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža PE cevi fi 32 PN 16 | m | 95 |  | 0
6 | Dobava in montaža drobnega montažnega materiala | kom | 1
7 | Pred zasipom vodovodnih cevi izvesti tlačni preizkus; v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi EN 805
| (SIST EN 1610) | m1 | 95 |  | 0
8 | Zasip vodovodnih cevi s prodnatim peščenim materialom granulacije do 20 mm v višini 30 cm nad temenom cevi z zbijanjem | m3 | 15 |  | 0
9 | Zasip vodovodnih cevi s selekcioniranim materialom iz izkopa v plasteh po 20 cm s komprimiranjem in valjanjem
| (obračun v zbitem stanju) | m3 | 35 |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala iz izkopa za vodovod na stalno deponijo;
| odd. do 10 km, skupaj z nakladanjem, zvračanjem in razstiranjem | m3 | 10 |  | 0
11 | Dezinfekcija, izpiranje in izvedba vzorčenja | kos | 1 |  | 0
Izvedba geodetskega posnetka
| REKAPITULACIJA - VODOVOD |  |  |  | 0